|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Индентификациони број листе | | |
|  | | | **0** | **2** | **1** |
| **Република Србија-АП Војводина**  **ОПШТИНА ЧОКА**  **ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА**  **Одељење за инспекцијске послове**  **Комунална инспекција** | **О Д Л У К A**  **О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ**  **(„СЛ.лист општине Чока“ бр. 16/15 )** | | | | |
|  | | | | | |
| **ЈАВНИ ВОДОВОД И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ** | | | | | |
| **1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ** | | | | | |
| 1.1. Поједини изрази у смислу ове Одлуке имају следеће значење:  1.јавни водовод односно водоводна мрежа је систем цевовода, објеката, уређаја и постројења који служе за дистрибуцију воде потрошачима,  2.главна водоводна мрежа је део јавног водовода на који се непосредно прикључују потрошачи,  3.кућни прикључак је део водовода коју чини цевни спој главне водоводне мреже са кућном водоводном инсталацијом преко мерног инструмента, завршно са вентилом иза водомера,  4.кућна инсталација је скуп уређаја и инсталација на парцели и у објекту потрошача са одводним вентилом иза водомера,  5.потрошач је сваки власник објекта или посебног дела објекта, односно носилац права располагања на објекту или посебном делу објекта чије су кућне инсталације прикључене на уличну водоводну мрежу. Изузетно потрошач може да буде и носилац права коришћења, а када је објекат дат у закуп – закупац. Потрошачи су физичка лица, правна лица и предузетници. | | □ Да □ Не | | | |
| 1.2. Послове обављања делатности пречишћавања и дистрибуције воде  ( сакупљање, прерада, пречишћавање и испорука потрошачима воде за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мерног уређаја потрошача ) на територији општине Чока врши Јавно комунално предузећу Чока, са седиштем у Чоки, улица Палих бораца број 5 ( у даљем тексту: вршилац делатности ) | | □ Да □ Не | | | |
| **2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | |
| 2.1. Вршилац делатности је доставиo надлежном оделењу за послове комуналне делатности Општинске управе општине Чока најкасније до 31. јула периодични извештај о обављању ове комуналне делатности за првих шест месеци текуће године, а до 10. фебруара текуће године да достави годишњи извешај за претходну годину | | □ Да-2 □ Не-0 | | | |
| 2.2. Вршилац делатности је доставиo надлежном оделењу за послове комуналне делатности Општинске управе општине Чока извештај о здравственој, хигијенској исправности воде као и оцену квалитета воде за пиће | | □ Да-2 □ Не-0 | | | |
| **3. ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА** | | | | | |
| 3.1.Одржавање и реконструкцију водоводне мреже и прикључака као и прикључивање нових потрошача, врши вршилац делатности | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 3.2.Објекти који се граде у близини водоводне мреже изграђени су на прописаном растојању према правилима грађења,  Радове на заштити, обезбеђењу и довођењу у првобитно стање водоводне мреже и водоводних објеката до којих је дошао услед непоштовања одредаба претходног става овог члана, изводи вршилац делатности на терет инвеститора | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| **4.ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | |
| 4.1.Одржава јавни водовод у исправном стању, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.2.Обезбедио континуирану испоруку пијаће воде, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.3.Обезбедио контролу квалитета и оцену квалитета воде за пиће преко овлашћених здравствених организација и лабораторија, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.4.Обезбедио могућност несметаног коришћење воде, непрекидно у току 24 часа дневно под једнаким условима – најмање 1,5 бара притиска на најнеповољнијој тачци водовода, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.5.Учествовао у планирању и стара се о проширењу и повећању капацитета у складу са просторним планом развоја општине, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.6.Контролише и одржава водомер, води евиденцију о потрошњи воде, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.7.Обезбеђује испоруку воде за заједничке потребе, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.8.Врши прикључење потрошача на јавни водовод без одлагања ако су испуњени сви услови у складу са овом Одлуком и посебним прописима, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.9.Отклонио квар на водоводној мрежи у најкраћем року и по потреби да обезбеди дистрибуцију воде до отклањања квара, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.10.Обезбедио прописани ред првенства у испоруци воде за пиће када услед више силе, хаварије, елементарне непогоде, епидемије и сл.дође до смањења постојећих техничких капацитета, односно престанка могућности њиховог коришћења, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.11.Обезбедио остваривање права и обавеза потрошача, као и својих права и обавеза у вршењу делатности, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.12.Отклонио последице извршене интервенције на јавном водоводу у законском року, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.13.Обезбедио развој и унапређење квалитета пружања услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада у овој области. | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.14.Води књигу о рекламацијама потрошача | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.15.Води евиденцију потрошача, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.16.Води евиденцију потрошње воде, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.17.Води евиденцију о водоводној мрежи, | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |
| 4.18.Води дневник о месечној исправности воде за пиће у погледу њених квалитативних особина | | □ Да - 2 □ Не - 0 | | | |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Могући број бодова** | **Број** |
| **44** |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Степен ризика** | **Распон бодова** |
| **Незнатан** | **32 - 44** |
| **Низак** | **22 – 30** |
| **Средњи** | **16 – 20** |
| **Висок** | **8 - 14** |
| **Критичан** | **0 - 6** |

**Присутно лице КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П**